****

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **Про надання згоди комунальному некомерційному підприємству “Коломийський фтизіопульмонологічний центр” Коломийської міської ради Івано-Франківської області на списання основних засобів** |
| --- |

Розглянувши лист комунального некомерційного підприємства “Коломийський фтизіопульмонологічний центр” Коломийської міської ради Івано-Франківської області від 11 березня 2022 року № 74, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**в и р і ш и ла :**

1. Надати згоду комунальному некомерційному підприємству «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської» областіна списання основних засобів, які повністю амортизовані, фізично зношені і непридатні для подальшого використання згідно з переліком (додається).

2. Комунальному некомерційному підприємству «Коломийський фтизіопульмонологічний центр Коломийської міської ради Івано-Франківської області» (Віталій ГУРНИК) оформити належним чином списання основних засобів.

3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Погоджено:

Секретар міської ради

**Андрій КУНИЧАК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р.

Голова постійної комісії з питань

бюджету, інвестицій, соціально-економічного

розвитку та зовнішньо-економічних відносин

**Ігор КОСТЮК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 р.

Заступник міського голови

**Володимир МЕЛЬНИЧУК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Начальник відділу охорони здоров’я

міської ради

**Ігор КОБА**                                                               «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Начальник юридичного

відділу міської ради

**Любов СОНЧАК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Начальник управління «Секретаріат ради»

міської ради

**Світлана БЕЖУК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

міської ради

**Світлана СЕНЮК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

Виконавець:

Генеральний директор

КНП “Коломийський ФПЦ”

**Віталій ГУРНИК** «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

 Додаток

 до рішення міської ради

 від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перелік основних засобів, які повністю амортизовані,**

**фізично зношені і не придатні для подальшого використання**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | **Найменування матеріальних цінностей** | **Інвентарний номер** | **Дата введення в експлуата-****цію** | **Виявлені дефекти,неполадки, невідповідність** | **Кількість шт.** | **Початкова вартість, грн..** | **Знос, грн.** | **Залишкова вартість, грн.** |
| 1 | Холод. NOРД  | 010480118 |  | Згоріла обмотка електродвигуна компрессора. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. | 1 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | газ.плита норд  | 010480077 |  | Перегорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегулятора, ржавіння корпусу, обрив проводу живлення, окислені контакти, механічні пошкодження деталей та корпусу. | 1 | 138,88 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | дезкамера  | 010470066 |  | Пробій ізоляції нагрівального елементу, знос перемикачів, корозія металевих частин, | 1 | 906,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | комп"ютер /сист.блок/ | 010480113 |  | Вихід з ладу відео карти. Некоректна робота процесора. Фізично та морально зношений системний блок | 1 | 1835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | комп"ютер /сист.блок/ | 010480112 |  | Вихід з ладу відео карти. Некоректна робота процесора. Фізично та морально зношений системний блок | 1 | 1835,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | монітор  | 010480125 |  | Вихід з ладу блока живлення,перегорання інтегральних мікросхем, фізично зношений. | 1 | 1130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | пральна машинка ВЕКО  | 101490002 |  | Корозія корпусу та деталей, обрив обмотки електродвигуна, втрата опору ізоляції, вихід з ладу часового реле, знос підшипників. | 1 | 7741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | пральна машинка  | 010480043 |  | Корозія корпусу та деталей, обрив обмотки електродвигуна, втрата опору ізоляції, вихід з ладу часового реле, знос підшипників. | 1 | 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | системний блок  | 010480132 |  | Вихід з ладу відео карти. Некоректна робота процесора. Фізично та морально зношений системний блок | 1 | 5400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | телеф.а-т  | 010480056 |  | Обрив котушки динаміка, окислення контактів. | 1 | 239,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | хол.дніпро  | 010480079 |  | Згоріла обмотка електродвигуна компрессора. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. | 1 | 1454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | хол.донбас  | 010480073 |  | Окислення контактів реле та вимикачів, обрив обмотки двигуна компресора, розгерметизація системи охолодження. | 1 | 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | хол.норд  | 010480095 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | хол.норд  | 010480096 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | хол.норд  | 010480097 |  | Окислення контактів реле та вимикачів, обрив обмотки двигуна компресора, розгерметизація системи охолодження. | 1 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | хол.норд | 010480099 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | холод.NOKO  |  010480121 |  | Згоріла обмотка електродвигуна компрессора. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. | 1 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | холод.NOРД  | 010480117 |  | Окислення контактів реле та вимикачів, обрив обмотки двигуна компресора, розгерметизація системи охолодження. | 1 | 1050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | холод.NOРД  | 010480120 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | холодильник "Атлант" Мінськ 256  | 10491107 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 826,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | холодильник Атлант 2835  | 10491396 |  | Окислення контактів реле та вимикачів, обрив обмотки двигуна компресора, розгерметизація системи охолодження. | 1 | 1989,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | холодильник Мінськ  | 10490965 |  | Механічна зношеність та корозія корпуса, окисленняконтактів, вихід з ладу компресора.  | 1 | 898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | холодильник Тайде 240  | 010480127 |  | Згоріла обмотка електродвигуна компрессора. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. | 1 | 2100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | інгалятор ультразвуковий  | 010470035 |  | Механічні пошкодження форсунки, вихід з ладу пьезокрісталлічного перетворювача, згорів генератор. | 1 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | а-т УВЧ-66  | 010470006 |  | Втрата контактів в роз’ємах, обрив провідників, природний знос регуляторів, обрив обмотки дроселя. | 1 | 568,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | а-т увч-66  | 010470094 |  | Втрата контактів в роз’ємах, обрив провідників, природний знос регуляторів, обрив обмотки дроселя. | 1 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | а-т ультразв. | 010470056 |  | Механічні пошкодження форсунки, вихід з ладу пьезокрісталлічного перетворювача, згорів генератор. | 1 | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | негатоскоп  | 01047004311260172 |  | Пошкодження лакофарбового покриття, втрата опору ізоляції, обрив жили проводу живлення, корозія та механічні пошкодження корпусу. | 2 | 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | пристрій знім.ел.кард. | 010470029 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 2864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | бойлер  | 010630084 |  | Вихід з ладу термостата, внутрішній обрив жили проводу живлення. | 1 | 4202,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | котел  | 010630072 |  | Механічні пошкодження теплообмінника, корозія та прогари корпусу. | 1 | 17034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | н-р ранок  | 010630041 |  |  | 1 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | н-р юність  | 010630038 |  |  | 1 | 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | насос  | 010630073 |  | Механічні пошкодження шихтованого осердя та обрив обмотки статора, корозія корпусу. | 1 | 1346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | насос  | 010630074 |  | Механічні пошкодження шихтованого осердя та обрив обмотки статора, корозія корпусу. | 1 | 1346,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | стіл 2 тумбов. | 010630065 |  |  | 1 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | шафа 2 дв. | 010630025 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | шафа 2 дв. | 010630042 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | шафа 2 тумбова  | 010630036 |  |  | 1 | 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | шафа спец. | 010630004 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | шафа спец. | 010630005 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | а-тПОТОК 1  | 11260275 |  | Вихід з ладу трансформатора живлення, окислення контактів, механічний знос потенціометрів, висихання конденсаторів. | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | а-т Поток2  | 11260202 |  | Вихід з ладу резисторів, обрив провідника, втрата контактів в роз’ємах, знос потенціометра. | 1 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | гігрометр  | 1126016111260810 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 6 | 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | диспенсер для руш. | 1126069711260754 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 16 | 979,34 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | дистанційний терм.  | 11210288 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | дозатор антисептика  | 11260753 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 6 | 915,67 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | дозатор настінний  | 1126067811210144 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 32 | 11477,60 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | екран до опромінювача | 1121027311260896 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 60 | 7425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | екран усилит.  | 11260283 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | електрокардіограф A | 11260823 |  | Вихід з ладу термоголівки печатного пристрою, програмний збій. | 1 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | емкості 1 л.  | 112602061126028411260164 |  |  | 9 | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | емкості 10 л.  | 1126020711260285 |  |  | 4 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | емкості 3 л.  | 1126016611260208 |  |  | 5 | 303,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | емкості 5 л.  | 1126020911260286 |  |  | 4 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | калькулятор  | 11260904 |  | ПрироднеЗношенняРухомихконтактних площадок клавіатури, вихід з ладу внутрішньої плати. | 1 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | крісло-туалет бл.  | 11210165 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 277,47 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | лампа TUV  | 1126096111210188 |  |  | 13 | 969,60 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | лампа бактер.  | 11260292 |  |  | 21 | 3339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | лампа бак.без кар.  | 11260887 |  |  | 3 | 1290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | магнітер  | 11260211 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ножниці пр.  | 1126029611260740 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | облучат.бактер.  | 11260226 |  | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. | 14 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | опромінювач  | 11260217 |  | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. | 13 | 3898,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | опромінювач бакт  | 1126078311260724 |  | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. | 52 | 22140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | опромінювач бакт.  | 11210148 |  | Висихання пускового конденсатора, обрив обмотки автотрансформатора. | 10 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | прилад глюкози  | 11260257 |  | Вихід з ладу внутрішньої плати, знос кнопок. | 1 | 557,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ростомір  | 11210290 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | світильник ФЕРОН  | 11260838 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 2 | 514,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | система контролю  | 11210280 |  | Вихід з ладу внутрішньої плати, знос кнопок. | 1 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | спирометр  | 11260303 |  | Зношені надписи на шкалі, пошкодження пластикових деталей. | 1 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | стетоскоп  | 11260872 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 5 | 1567,56 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | стетофонендоскоп  | 11260305 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 42,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | столик зубн.  | 1126013411260219 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 3 | 194,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | столи мед.с.  | 11260306 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | столик мед.  | 11260308 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Стрем'янка  | 11210272 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | судна підкладні  | 11260309 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 3 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | термометр ТС-7-М1  | 11260313 |  |  | 1 | 17,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | термометр цифербл.  | 11260314 |  |  | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | тонометр  | 1126078111260874 |  | Тріснута груша, вийшов з ладу зворотній клапан, розтріскування резинових трубок. випадання стрілки манометра втрата герметичності контуру нагнітання тиску | 8 | 2001,85 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | утилізатор ел.  | 11260932 |  | Згоріли нагрівальні елементи, розгерметизація корпусу, вихід з ладу терморегулятора | 3 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | утримувач пляшок  | 11260755 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | флюроскоп  | 11260196 |  | Фізично та моральносзношенний. | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | холодильник -сумка  | 112602281126031711260222 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 5 | 415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | холодоелементи  | 11260757 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 11 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | шафи мед.  | 11260318 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 1 | 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | шафи медичні  | 11260198 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 2 | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | шпріци мед.  | 11260319 |  |  | 53 | 106,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | штатив для кап.благ. | 11210164 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 2 | 457,36 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | штативи для тривалих вливань | 11260702 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 7 | 1064,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | інвалідний візок бк  | 11260714 |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 1 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | багор  | 11260965 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | блок безпер.живлення  | 11261016 |  | Втрата опору ізоляції, окислення контактів, обрив обмотки трансформатора живлення, пробій випрямних діодів. | 1 | 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | блюда емальовані  | 11260455 |  |  | 12 | 24,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | відра емальовані  | 11260768 |  |  | 1 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | відра пластмасові  | 11260566 |  |  | 4 | 40,32 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | відро емаль.12л  | 11260687 |  |  | 2 | 178,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | відро нерж.з кришкою  | 11260913 |  |  | 2 | 547,20 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | відро пластм. з кришкою | 11260504 |  |  | 1 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | візок інвал.  | 11260951 |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 2 | 901,26 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | візок САН-МЕД  | 11210151 |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 2 | 666,68 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | вішалки стінні  | 11260567 |  | Кородування металевих частин, нестійкість конструкції, частково відламані та деформовані  тримачі одягу, має місце осипання декоративного покриття, незадовільний товарний вигляд. Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | вішалки стоячі  | 11260464 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 12 | 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | вішалки-плечики  | 11260465 |  | Кородування металевих частин, нестійкість конструкції, частково відламані та деформовані  тримачі одягу | 25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | вага РП-150  | 11260570 |  | Вихід з ладу вказівника рівноваги, вихід з ладу ручки арретіра, корозія металевих частин, фізично зношені | 1 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | вага РТУ-10  | 11260466 |  | Вихід з ладу вказівника рівноваги, вихід з ладу ручки арретіра, корозія металевих частин, фізично зношені | 1 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | вага електр.  | 11260877 |  | Вихід з ладу вказівника рівноваги, вихід з ладу ручки арретіра, корозія металевих частин, фізично зношені | 1 | 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | вага циферблатна  | 1126046811260159 |  | корозія металевих частин, фізично зношені | 2 | 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ванна емальована  | 11260469 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ванна металева  | 11260470 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | вогнегасники  | 11260336 |  | Механічний пробій корпусу , вихід з ладу внутрішніх деталей в результаті процесів хімічної корозії. | 15 | 4925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | вогнег.  | 11260963 |  | Механічний пробій корпусу , вихід з ладу внутрішніх деталей в результаті процесів хімічної корозії. | 1 | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | газова плита  | 112609601126094311260976 |  | Перегорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегулятора, ржавіння корпусу, обрив проводу живлення, окислені контакти, механічні пошкодження деталей та корпусу. | 3 | 14774,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | гирі в комплекті  | 11260581 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 11,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | граблі жилізні  | 11260479 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | дзеркала прості  | 11260448 |  |  | 4 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | дошка глад.  | 11260480 |  | Розхитані з’єднання, корозія металевих частин. Фізично зношена. | 1 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ел.камін  | 11260484 |  | Вихід з ладу термостата, внутрішній обрив жили проводу живлення. | 2 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ел.лампа настольна  | 11210150 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 1 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ел.полотенце  | 11260485 |  | Згорів нагрівальний елемент, обрив провідника | 2 | 84,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ел.утюги  | 11260345 |  | Згорів нагрівальний елемент, обрив провідника | 1 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | емкість 26л.  | 11260488 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 8 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | карнізи віконні  | 1126035511260490112607261126075911260776 |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 11 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | каструлі різні  | 11260595 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 5 | 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | каструлі-друшляк  | - |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 2 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | каструля 2,5л  | 11260899 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 2 | 251,80 | 0,00 | 0,00 |
| 128 | каструля 20л  | 11260696 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 129 | каструля 6,0л  | - |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 199,20 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | каструля 8,0л  | 11260898 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 2 | 503,60 | 0,00 | 0,00 |
| 131 | клавіатура  | 11260493 |  | Окислення контактних площадок, розтріскування плати. | 3 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | клавіатура+мишка  | 1126086311136863 |  | Окислення контактних площадок, розтріскування плати. | 2 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | ключ розв.  | 11260494 |  | Фізично та морально зношені. | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | конус/пожежний щит/  | - |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 1 | 159,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 | котел алюмініевий  | 11260496 |  | Механічні пошкодження теплообмінника, корозія та прогари корпусу. | 6 | 196,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | котел нерж.сталі  | 11260497 |  | Механічні пошкодження теплообмінника, корозія та прогари корпусу. | 2 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 137 | кошма  | 11260964 |  | Фізично та морально зношені. | 2 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | крісла мякі  | 1126036811260498 |  |  | 25 | 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 139 | крісла прості  | 11260499 |  |  | 10 | 301,58 | 0,00 | 0,00 |
| 140 | крісла учнів.  | - |  | Знос підшипників коліс, пошкодження кріплень, корозія металевих частин. | 12 | 108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 | крісло офісне  | 11260372 |  | Знос підшипників коліс, пошкодження кріплень, корозія металевих частин. | 1 | 137,15 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | кушетки  | 112603741126050011260605 |  |  | 4 | 238,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | ліжка дерев"яні  | 11260501 |  |  | 39 | 2278,56 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | ліжка жилізні  | 11260607 |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 37 | 1085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | ліжка жилізні.  | - |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 3 | 12437,28 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | лікарняне ліжко бк  | - |  | Знос підшипників коліс, пошкодження пружин та кріплень, корозія металевих частин. | 4 | 1952,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | ліч.газуm  | 11260491 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 3350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | ложки кух.розд.  | 11260915 |  | Фізично та морально зношені. | 2 | 43,80 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | ложки розливні  | 11260507 |  | Фізично та морально зношені. | 4 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | лом  | 11260967 |  | Фізично та морально зношені. | 2 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | лопата  | 1126096611260101 |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 2 | 263,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | лопати для котлет  | 11260508 |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | лопати совкові  | 11260509 |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 1 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | лопати штикові  | 11260510 |  | Корозія металевих частин Фізично зношені. | 1 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | м"ясорубка ел  | 1126098311260984 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 2 | 2197,70 | 0,00 | 0,00 |
| 156 | мішок для збору біл. | 1121015211210153 |  |  | 11 | 1132,85 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | машинка швейна  | 11260512 |  | Корозія корпусу та деталей, знос регулювальних гвинтів, знос втулок, механічні пошкодження човника. | 1 | 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | мереж.фільтр  | - |  | Вийшов з ладу контролер на платі. | 1 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | мийки н/ж  | 11260108 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 5 | 3319,20 | 0,00 | 0,00 |
| 160 | миски алюмініеві  | - |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | миски емальовані  | 11260513 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 5 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | миски нерж.  | 1126066811260910 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 32 | 657,50 | 0,00 | 0,00 |
| 163 | миски пластмасові  | - |  |  | 4 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | мишка свен  | 1126051511260683 |  | Вихід з ладу енкодера, залипання клавіш, обрив жил інтерфейсного проводу. | 3 | 99,34 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | модем для поб.л.  | 11260939 |  | Втрата опору ізоляції, окислення контактів, обрив обмотки трансформатора живлення | 1 | 5900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 | молотки кух.  | 1126066911260918 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 2 | 35,35 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | монітор самсунг  | 11260384 |  | Обрив анода кінескопа, згоріла обмотка відхиляючої системи. | 1 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | монітор ВЕПG медст.  | 11260744 |  | Обрив анода кінескопа, згоріла обмотка відхиляючої системи. | 1 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 | ніж для мяса  | 11260914 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170 | наклейка пож.  | 11260962 |  |  | 1 | 19,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 | носилки б\к  | 11260705 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 1736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 | ополонник  | 11260912 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 4 | 154,15 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | підноси  | 11260749 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 11 | 72,88 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | паранчики нержав.  | 11260520 |  | Фізично зношені. | 26 | 26,00 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | пилотріпачки  | 11260521 |  | Фізично зношені. | 2 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 | плитка електр.  | 11260974 |  | Перегорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегулятора, ржавіння корпусу, обрив проводу живлення, окислені контакти, механічні пошкодження деталей та корпусу. | 1 | 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 | подовжувач  | - |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 1 | 249,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | пральна маш.  | 1126093311260934 |  | Корозія корпусу та деталей, обрив обмотки електродвигуна, втрата опору ізоляції, вихід з ладу часового реле, знос підшипників. | 2 | 11100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 179 | прист.до комп"ют.  | 11260395 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | продовжувач  | 1126039611260773 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 2 | 41,00 | 0,00 | 0,00 |
| 181 | протвині  | 11260523 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 6 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 | радіотелефон  | 11260524 |  | Вихід з ладу динаміка гучномовця, втрата ємності батареї. | 1 | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | світильник ж  | 11260452 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 3 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | світильник світ..  | 11260526 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 2 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 185 | сейф пр.  | 11260626 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 167,00 | 0,00 | 0,00 |
| 186 | сковородки.  | 11260529 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 7 | 34,00 | 0,00 | 0,00 |
| 187 | совки  | 11260530 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 | сокира господарська  | 11260750 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 79,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 | сокира  | - |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | сокири  | 11260969 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | сотейники  | 11260531 |  |  | 2 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 | стіл 2 тумбовий  | 11260532 |  | Корозія деталей та корпусу, тріснуті зварні шви рами. | 2 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | стіл 2-х містний  | 11260856 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 4 | 72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | стіл лікаря  | 11260533 |  |  | 4 | 392,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | стілець-туалет б/в  | - |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 216,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 | столи канцелярські  | 11260534 |  |  | 6 | 1080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | столи кухонні  | 11260535 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 7 | 190,14 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | столи мед.сестри  | 11260536 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 | столи прості  | 1260537 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 12 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | столи раздел.  | - |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 2 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | столик для мед.персон | - |  |  | 1 | 379,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 | табличка держ.устан | 11260677 |  |  | 1 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 | тази алюмініеві  | 11260453 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 204 | Тази пластмасові  | 11260752 |  |  | 3 | 64,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 | тарілки глибокі  | - |  |  | 10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 | тарілки закусочні  | 11260667 |  |  | 20 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 | тарілки нерж.  | 11260911 |  | Корозія металевих частин, сколи покриття. Фізично зношені. | 20 | 469,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | тарілки особ.  | 11260916 |  |  | 10 | 211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | тарілки півп.  | 11260917 |  |  | 10 | 236,50 | 0,00 | 0,00 |
| 210 | тарілки салатні  | 11260666 |  |  | 20 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | телеф.а-ти  | 1126064311260425 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 244,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | тумб.приліжкові  | 11260986 |  |  | 17 | 10200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | тумб.приліжкова  | 1126054411260854 |  |  | 20 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | тумба мет.  | 11260940 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 600,84 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | тумбочки дерев"яні  | - |  |  | 43 | 1992,88 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | тумбочки приліжкові  | - |  |  | 5 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 | упс  | 11260764 |  | Втрата опору ізоляції, окислення контактів, обрив обмотки трансформатора живлення, пробій випрямних діодів. | 1 | 475,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218 | утюг  | 11260921 |  | Згорів нагрівальний елемент, обрив провідника | 1 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 | ходунці бк  | - |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | ХолодильникELEN.  | 11260906 |  | Згоріла обмотка електродвигуна компрессора. Відновленню не підлягає та не може бути використано для запасних частин. | 1 | 3149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | чайник емальов.  | 11260548 |  | Фізично зношені. | 2 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | чоб.резинові  | 11260549 |  |  | 3 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | шафа для білизни  | 11260550 |  |  | 2 | 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | шафи медичні  | - |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 4 | 50,50 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | штативи бк  | - |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | шумовка  | 11260552 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | щит пожарний  | 11260446 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | занав.тюлеві  | 11210009 |  |  | 20 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | ковдра  | 11210166 |  |  | 4 | 36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 | ковдра бл.  | 11210184 |  |  | 2 | 7,83 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | костюми мед.  | 11210071 |  |  | 3 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | костюми хб мед.  | 11210078 |  |  | 16 | 1088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | коц -плед  | 11210173 |  |  | 5 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 234 | куртки медичні б/к  | 11210258 |  |  | 3 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | куртки медичні  | 11210195 |  |  | 2 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236 | лікарняний одяг  | 11210264 |  |  | 40 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | матраци ватні  | 112101061121010581121003911210125 |  |  | 103 | 203,17 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | матраци пар.т  | 11210201 |  |  | 3 | 991,38 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | матраци парал бк  | 11210261 |  |  | 5 | 1085,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | навол.подуш.  | 1121008611210270112101691121012211210095 |  |  | 242 | 19,08 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | навол.подуш.  | 11210196 |  |  | 10 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | навол.подуш.бл.  | 1121018711210278 |  |  | 26 | 895,84 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | наволочки тюфт.дор.  | 11210012 |  |  | 20 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | наволочки бк  | 11210263 |  |  | 12 | 312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | одіяла байкові  | 11210055 |  |  | 14 | 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | одіяла ватні  | 1121011411210076 |  |  | 56 | 85,53 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | одіяла набивні хб  | 11210075 |  |  | 40 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | одіяла п/ш гум.  | 11210075 |  |  | 2 | 7,84 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | одіяла пш  | 11210182 |  |  | 42 | 985,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | одіяла шерстяні  | 11210119 |  |  | 12 | 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | підод.дор.  | 112102681121017111210162112101241121009111210049 |  |  | 269 | 50,62 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | підод.дор.бл.  | 1121018111210277 |  |  | 38 | 1284,09 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | підод.дор.  | 11210197 |  |  | 28 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | підодіяльники бк  | 11210265 |  |  | 8 | 208,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | пірники  | 11210063 |  |  | 6 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | плед-покривала  | 11210064 |  |  | 5 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | подушки  | 112101671121016111210092 |  |  | 129 | 30,64 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | подушки бл.  | 11210186 |  |  | 12 | 540,60 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | подушки.  | 11210199 |  |  | 4 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | покривала  | 1121019411210157112101261121006211210099 |  |  | 142 | 87,49 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | полотенця вафельні  | 11210127 |  |  | 23 | 4,08 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | портьери  | 11210037 |  |  | 5 | 87,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | прокладки  | 11210010 |  |  | 15 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | простині дор.  | 11210269112101701121013511210090 |  |  | 169 | 4414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | простині дор.м  | 11210198 |  |  | 22 | 88,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | простині дор.  | 11210085 |  |  | 80 | 78,66 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | простині дор.бл.  | 11210276 |  |  | 11 | 396,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | рушники ваф.  | 1121012311210178 |  |  | 43 | 24,76 | 0,00 | 0,00 |
| 269 | рушники ваф.бл.  | 11210275 |  |  | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | рушники лікарн.  | 11210128 |  |  | 41 | 902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | рушники махр.  | 1121018511210179 |  |  | 49 | 41,84 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | рушники махр.бл.  | 11210274 |  |  | 7 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | скатерті  | 11210006 |  |  | 2 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | ткань вафельна  | 11210072 |  |  | **2,880** | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | хал.лікарн.  | 11210056 |  |  | 64 | 1664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | халати мед.  | 1121013211210131112100871121029311210134 |  |  | 69 | 109,65 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | халати пч  | 11210046 |  |  | 6 | 38,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | халати теплі  | 11210271 |  |  | 50 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | халати-плащі  | 11210133 |  |  | 4 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | чехли  | 11210172 |  |  | 5 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | чехли для глад.дощок | 11210032 |  |  | 1 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | шапочки мед.  | 1121006811210023 |  |  | 18 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | штори виш.нічні  | 11210008 |  |  | 3 | 33,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | ясики  | 11210168 |  |  | 3 | 27,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Полотенця махрові | 11210129 |  |  | 18 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Апарат ампліп. | 010470108 |  | Вихід з ладу пускорегулюючого пристрою, вимикача, зношеність корпусу та насадок. | 1 | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Екран з касетою | 010450019 |  | Фізично та морально зношений. | 1 | 1047,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Екран освет. | 010470022 |  | Фізично та морально зношений. | 1 | 124,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Касета рентген. | 010470068 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Касета і екран | 11260168 |  | Фізично та морально зношений. | 1 | 272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Комбінезон TYVEK 500 Lado мод.CHF7 з носками,білий XL | 11210283 |  |  | 2 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Комбінезон TYVEK 500 Lado мод.CHF7 з носками,білий L | 11210282 |  |  | 2 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Кювети  | 11260290 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 3 | 3,14 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Мундштук пласт.дор. | 11260213 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 10 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Носілки сан. | 11260214 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | Пульсоксиметр напалечний мед.безкоштовно | 11210291 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 | Шпиц ЖЕНЕ | 11260320 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 137,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 | Штативи для пробірок Епендорфа | 11260789 |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 1 | 36,50 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | Контейнер ізотермічний 1л. | 11260813 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 301 | Набір протичумний одержаний безкоштовно | 11260115 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 9 | 1134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | Ноутбуки | 11260954 |  | Вийшли з ладу кристали матриці дисплею, вихід з ладу блоку живлення, втрата ємності акумулятора, знос контактів клавіш клавіатури, окислення контактів, вихід з ладу магнітного жорсткого диску. | 2 | 411,35 | 0,00 | 0,00 |
| 303 | Стабілізатор напруги | 11260118 |  | Втрата опору ізоляції, корозія корпусу, окислення контактів, висихання конденсаторів, вихід з ладу мікроконтролера, обрив обмотки трансформатора, пробій випрямних діодів. | 1 | 452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | Стабілізатор напруги | 11260948 |  | Втрата опору ізоляції, корозія корпусу, окислення контактів, висихання конденсаторів, вихід з ладу мікроконтролера, обрив обмотки трансформатора, пробій випрямних діодів. | 1 | 991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Утюг  | 11260921 |  | Окислення контактів, поганий контакт в роз’ємах, втрата діелектричних властивостей ізоляції. | 1 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 306 | Вентилятор Домовен | 11260995 |  | Механічні пошкодження корпусу та лопатей вентилятора, обрив обмотки електродвигуна. | 1 | 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 | Блок безп.живлення | 11260328 |  | Втрата опору ізоляції, окислення контактів, обрив обмотки трансформатора живлення, пробій випрямних діодів. | 1 | 1352,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | Вентилятор Домовен | 11260994 |  | Механічні пошкодження корпусу та лопатей вентилятора, обрив обмотки електродвигуна. | 1 | 1599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | Вентилятор Домовен | 11260993 |  | Механічні пошкодження корпусу та лопатей вентилятора, обрив обмотки електродвигуна. | 1 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 310 | Монітор 19 Bena | 11260737 |  | Розгерметизація кінескопу, втрата контакту в роз'ємах. | 1 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Бордюри в КФПЦ | 0101310033 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 6 | 35,80 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Монітор гуман. | 11260987 |  | Розгерметизація кінескопу, втрата контакту в роз'ємах. | 5 | 519,62 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | Продовжувач  | 11260805 |  | Перегрів пластику, внутрішнє пошкодження кабелю в містах згинання, окислення контактів. | 1 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | Витяжка  | 11260110 |  | Механічні пошкодження корпусу та лопатей вентилятора, обрив обмотки електродвигуна. | 1 | 1495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315 | Тумба  | 11260427 |  | Фізично та морально зношений. | 1 | 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | Водонагрівач  | 11260109 |  | Розгерметизація баку, пробій ізоляції нагрівального елементу та провідника живлення. | 1 | 2585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | Електочайний  | 11260103 |  | Несправні ТЕНи та вмикаючі клавіші, має місце деформація і протікання  корпуса . Не працює підсвітка,несправний механізм виключення та нагрівний вузол,не закривається  кришка. | 2 | 1400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | Жалюзі  | 112609791126088611260350 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 5 | 1082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 | Колонка газова | 11260992 |  | Згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу терморегуляторів, обрив провідника. | 1 | 5850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 320 | Насос для котла ДАВ | 11260989 |  | Механічні пошкодження шихтованого осердя та обрив обмотки статора, корозія корпусу. | 1 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | Автоклав  | 010450031 |  | Розгерметизація корпусу, згорів нагрівальний елемент, вихід з ладу індикаторної рамки, фізично зношений | 1 | 10893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | Ємкості 1 л | - |  | Непридатний для використання з втратою експлуатаційних характеристик внаслідок фізичного зносу | 2 | 60,25 | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Секундомір Агат-однокнопочний | 11260836 |  | Вироблений експлуатаційний ресурс. | 1 | 1413,00 | 0,00 | 0,00 |

Генеральний директор

КНП «Коломийський ФПЦ» **Віталій ГУРНИК**